**CАДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЭКРАН»**

**ПРОТОКОЛ внеочередного заседания членов правления СТ «Экран»**

**от 30.08.2019 г. №05**

**Республика Беларусь**

**Минский р-н, д. Крыжовка, СТ «Экран»**

**Председатель Н.М. Вурье**

**Секретарь Н.А. Штанюк**

Присутствовали члены правления: Михайленок Н.В., Скоп Г.С., Воляк О.А., Тарасик В.А.

1. Поломка погружного глубинного насоса на скважине на въезде в СТ. Ремонт (замена) вышедшего из строя оборудования на скважине.
   1. Председатель правления доложила членам правления, что 29 августа 2019 года произошёл отказ в работе оборудования на скважине на въезде в СТ. На данный момент — это единственный источник питьевой воды для товарищества. На территории товарищества имеется ещё вторая скважина возле газового склада, но она уже долгие годы не используется так как оборудование (насос) не работает. Необходимо в срочном порядке принять меры по ремонту скважины и оборудования и восстановить подачу воды для удовлетворения нужд населения и хозяйственной деятельности. По предварительной оценке, после выезда специалиста на места стало известно, что стоимость работ может составить от 3 500,00 рублей до 4 200,00 рублей. Для более точной оценки и технического заключения необходимо произвести демонтаж погружных насосов. После обследования второй скважины специалист отметил, что её можно отремонтировать и вести в эксплуатацию. Если в товариществе будет работать две скважины это позволит снизить амортизацию и износ на оборудования, так как один насос не справляются со своими задачами. Уменьшение нагрузки на насос позволит продлить срок службы. Также в случае поломки или выхода из строя одной из скважин вторая будет работать. Товарищество не попадёт в такую ситуацию как сейчас и не останется без воды. Также специалист отметил, что целесообразнее произвести демонтаж сразу двух насосов, так как работа по демонтажу насосов затратная и дорогостоящая, для выполнения данного вида работ необходима спецтехника. Оплачивать дважды доставку и аренду подъемного крана не целесообразно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять меры к экстренному и оперативному устранению неполадок на скважинах. Восстановить подачу воды для потребления и нужд товарищества.
2. Установить срок выполнении работ 15 календарных дней.
3. На основании собранных коммерческих предложений на выполнение работ по демонтажу, монтажу оборудования (погружных насосов) и запуску скважины председатель правления Вурье Н.М. заключить договор с Индивидуальным предпринимателем Гущинским Валерием Станиславовичем.
4. Утвердить сумму в размере 1 249,15 рублей на работы по демонтажу двух насосов.
5. Утвердить сумму в размере 1 247,81 рублей на установку насоса.
6. Утвердить сумму на пуска-наладочные работы в размере – 147,28 рублей.
7. Приобрести необходимые расходные материалы и оборудование для запуска скважины на въезде.
8. Утвердить сумму на приобретения насоса 1 275,00 рублей на материалы (блок управления и пускатель) в размере 200,18 рублей.
9. В связи с тем, что данный вид затрат не был запланирован в ежегодную смету доходов и расходов на 2019 год внести на рассмотрения и утверждение общего отчетного собрания в мае 2020 года, изменений в смету доходов и расходов на 2019 год согласно затраченных средств на устранение аварии и восстановление водоснабжения для нашего СТ.
10. Ремонт оборудования и замену насоса на второй скважине запланировать на второй квартал 2020 год. Включить данный вид работ в План агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ СТ «Экран» на 2020 год.
11. Расходы на ввод в эксплуатацию второй скважины включить в ежегодную смету доходов и расходов на 2020 год.

**Голосовали: «За» -единогласно.**

Председатель Н.М. Вурье

Секретарь Н.А. Штанюк

Члены правления: В.А. Тарасик

О.А. Воляк

Н.В. Михайленок

Г.С. Скоп