**CАДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЭКРАН»**

**ПРОТОКОЛ внеочередного заседания членов правления СТ «Экран»**

**от 28.02.2020г. №02**

**Республика Беларусь**

**г. Минск пр. Пушкина, 28**

**Председатель Н.М. Вурье**

**Секретарь Н.А. Штанюк**

Присутствовали члены правления: Михайленок Н.В., Скоп Г.С., Воляк О.А., Тарасик В.А.

1. Авария на кабельной линии 10 кВ на участке КЛ 10 кВ № 21 ПС «Заславль» - КТП 1143 «с/т Экран».
	1. Председатель правления доложила членам правления, что сегодня ночью произошло аварийное отключение на кабельной линии 10 кВ на участке КЛ 10 кВ № 21 ПС «Заславль» - КТП 1143 «с/т Экран». Со мной сегодня в 6:40 связался диспетчер Заславского РЭС по телефону, а в 10:00 поступило письмо от Начальника Заславского РЭС Филиал Минские электрические сети РУП «Минскэнерго» Лапицкого Н.В. о выполнении мероприятий по устранению дефектов (повреждения) кабельной линии 10 кВ на участке КЛ 10 кВ № 21 ПС «Заславль» - КТП 1143 «с/т Экран». По предварительные оценки стоимость работ может составить от 2 500,00 рублей до 3 000,00 рублей. С 2:00 часов ночи и по настоящий момент члены товарищества, проживающие постоянно в СТ остаются без электричества и воды. Необходимо экстренно принять меры к устранению аварии и восстановлению электроснабжения в товариществе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять меры к экстренному и оперативному устранению аварии на кабельной линии 10 кВ на участке КЛ 10 кВ № 21 ПС «Заславль» - КТП 1143 «с/т Экран».
2. Установить срок выполнении работ 3 календарных дня.
3. Заключить договор с подрядной организацией по поиску мест повреждения с последующим восстановлением кабельной линии 10 кВ на участке КЛ 10 кВ № 21 ПС «Заславль» - КТП 1143 «с/т Экран». Работы оплатить согласно условий договора по акту выполненных работ.
4. В связи с тем, что данный вид работ и средства на устранение аварии не были запланированы в План агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ СТ «Экран» на 2020 год и ежегодную смету доходов и расходов на 2020 год внести изменения в проекты этих документов. Проекты внести на рассмотрения и согласования общего собрания. Утвердить общим собранием сумму, затраченную на устранение аварии и восстановление электроснабжение для нашего СТ.
5. Проинформировать Начальника Заславского РЭС Филиал Минские электрические сети РУП «Минскэнерго» Лапицкого Н.В. о выполнении работ по восстановлению кабельной линии 10 кВ на участке КЛ 10 кВ № 21 ПС «Заславль» - КТП 1143 «с/т Экран».

**Голосовали: «За» -единогласно.**

Председатель Н.М. Вурье

Секретарь Н.А. Штанюк

Члены правления:

О.А. Воляк

Н.В. Михайленок

Г.С. Скоп

В.А. Тарасик